附件1

“三星·融锦城”项目概况

三星房产公司所开发“三星·融锦城”位于广汉市台北路东一段与广汉市中山大道南四段交汇处。共七幢，预测绘总面积142,426.08㎡，其中地上建筑面积104,297.44㎡；地下室建筑面积38,128.64㎡。经统计“三星·融锦城”项目建筑面积大类构成如下：

| 序号 | 项 目 | 预测绘建筑面 积(㎡) | 总套数 (或间数) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住房 | 99,656.60 | 905 | 其中公寓住房175套 |
| 2 | 商业 | 1,712.51 | 27 | 分布在7#楼 |
| 3 | 车位 | 36,464.30 | 1031 | 车位1031个 |
| 4 | 架空(通道) | 622.28 | / | / |
| 5 | 非机动车库 | 1,282.49 | / | / |
| 6 | 养老服务房 | 1,023.56 | / | 分布于11#楼、14#楼 |
| 7 | 设备用房 | 1,653.86 | / | 位于地下室 |
| 8 | 公厕 | 10.48 | / | 位于地下室 |
| 合 计 |  | 142,426.08 | 1,963.00 | / |
| 其中：可售部分 |  | 137,833.41 | 1,963.00 | 1～3项合计 |

三星·融锦城房产项目已于2019年10月25日全面停工。已开发项目共7幢，预测绘面积142,426.08㎡，据图纸测算，实际建筑面积约78,122.88㎡，各幢完工情况大致如下：

| 序号 | 项目 | 预测绘建筑面积(㎡) | 完成 层数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地上建筑 | / | / | / |
| 1 | 7#楼 | 24,514.82 | 6.5 | 完成主体6层占50%,7层占50%。 |
| 2 | 9#楼 | 7,685.48 | 5.5 | 完成主体5层，6层局部柱、剪力墙钢筋制安。 |
| 3 | 10#楼 | 7,685.48 | 4.0 | 完成主体4层，砼浇筑未完。 |
| 4 | 11#楼 | 15,407.18 | 12.5 | 完成主体12层占50%,13层占50%。12层、13层砼未浇筑。 |
| 5 | 12#楼 | 15,407.18 | 1.0 | 地下室顶板完，3米楼层钢筋模板完，砼未浇筑。 |
| 6 | 13#楼 | 15,726.68 | 7.0 | 完成主体6层占50%,8层占50%。6层、8层砼未浇筑。 |
| 7 | 14#楼 | 17,870.62 | / | 地下室顶板完，顶板砼未浇筑。 |
| 小计(地上建筑) |  | 104,297.44 | / | / |
| 二 | 一期地下室 | 38,128.64 | / | 仅14#楼地下室未完成。 |
| 三 | 总 计 | 142,426.08 | / | / |

另，因“三星·融锦城”项目毗邻马牧河，现未完工尚未进行相关排水、防水工程，导致马牧河水以及地下水渗透至施工现场，形成巨大的积水面，在建工程基础、地下室长年浸泡其中。